# Акт обследования технического состояния здания МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1 им. Бекишева Р.Я.» (здание школы)

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Черивмурзаев И.М.

«____»_________20___ г.

АКТ

обследования технического состояния здания МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1 им. Бекишева Р.Я.» (здание школы)

по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Хамаматюрт, ул. Абдуллаева Б.Д. дом 1

Председатель комиссии: завхоз школы Мусаев Марат Исравович

Члены комиссии:

преподаватель ОБЖ – Ногаев рашитхан Адилович

председатель профсоюзного комитета – Минатуллаев Махач Кагирович

заместитель директора по УВР – Бекмурзаева Шахзанат Шагативовна

заместитель директора  по ВР – Капавова Кумсият Алавдиновна

Комиссией

произведено визуальное обследование технического состояния здания, принадлежащего на праве собственности муниципальному району «Бабаюртовский район» Республики Дагестан, с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения

1 .Здание относится к первой группе капитальности административного

назначения.

2. Год постройки 1978

3. Год и вид последнего ремонта капитальный не производился, текущий – лето 2019 г.

4. Этажность 3

5. Наличие подвалов – не имеется

6. Объем здания - 10574 м3

7. Площадь - 11282 м2

2.  Описание состояния обследуемых конструкций и систем инженерного оборудования

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание (материал, конструкция и т. д.) необходимое подчеркнуть | Признак износа | Износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окна | деревянные | Рамы сгнили, стёкла стычные | 100 |
| 2. | Двери | деревянные |  | 80 |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 3. | Отопление | Водяное центральное | Требуется капитальный ремонт системы отопления, в том числе замена батарей, труб | 80 |
| 4. | Электроосвещение | скрытая проводка |  | 80 |

3. Заключение.

В результате визуального осмотра здания средней общеобразовательной школы комиссия пришла к заключению:

Для обеспечения нормальной работы школы необходимо выполнить следующие виды работ:

Замена деревянных окон и установка пластиковых окон

Замена деревянных дверей, установка входных металлический дверей и пластиковых в классных комнатах

Замена отопления, в том числе батарей и труб

Замена электроосвещения

Председатель комиссии:

__Мусаев М.И.____________________ __________________

Ф. И.О.                                                           (подпись)

Члены комиссии:

___Ногаев Р.А.___________________ __________________

Ф. И.О.                                                            (подпись)

___Минатуллаев М.К.___________________ __________________

Ф. И.О.                                                                (подпись)

___Бекмурзаева Ш.Ш.___________________ __________________

Ф. И.О. 						(подпись)

____Капавова К.А.__________________ __________________

Ф. И.О.                                                              (подпись)